泰州市第三高级中学化学仪器药品

询价采购文件公告

泰州市第三高级中学化学实验室仪器药品，以询价方式选择供货单位，欢迎符合条件的单位参加投标。

一、项目名称：泰州市第三高级中学化学实验室仪器药品

二、投标人资格要求：

合格的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关规定并具备以下要求:

1、营业执照(经营范围必须与本采购需求相适应)。

2、不得将项目全部或部分转包给第三方，本项目不接受联合体供应商参加询价；

3、凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、发包内容及具体要求：化学仪器药品（见附件）

四、供货期限：签订合同后3天

五、报价：

1、报价方法

结合自身实际情况进行报价。报价不得高于最高限价，否则将视为未满足询价文件的实质性要求，作无效报价文件处理(投标人的报价为本次采购的一切费用)。

2、最高控制价  15872.00元

3、合同价款的方式为：固定单价合同。

六、供货验收及付款方式：

1、验收：货到现场经招标单位检测合格为准。

2、本项目无预付款，竣工验收合格后付至合同价的90%，质保期满无质量问题付清余款。（仪器质保期1年）

七、投标文件的组成

1、报价函(一式三份)；

2、投标报价表(一式三份，投标单位依据采购内容制作)；

3、授权委托书；

4、营业执照副本(原件及复印件各一份)；

5、投标保证金：1000元，递交形式：现金。

注：投标文件密封，加盖公章。原件备查，评审结束归还。

八、投标文件递交截止时间：2018年4月8日15：00。

投标文件递交地点：泰州市第三高级中学教泽楼二楼会议室

法定代表人或授权委托人持本人身份证原件准时出席并递交投标文件文件。

九、投标文件的评审

1、资格后审：招标单位组建的询价小组根据本次询价文件的要求，对响应人进行资格后审，不满足投标人资格要求的，视为无效投标文件。

2、在有效报价文件中，招标单位根据投标人提供的品牌、质量和服务承诺等且合理低价的原则，确定成交单位。如报价相同时，则以抽签方式确定。

十、合同签订

招标单位与成交单位签订合同，签订合同前，成交单位递交的保证金，转为履约保证金，按投标文件承诺的品牌、质量、期限等完成履约，结算时履约保证金如数返还，否则履约保证金将不予返还。

十一、联系方式

招标单位：泰州市第三高级中学

联 系 人：徐老师

电    话：0523-86167506

2018年4月4日

附：采购内容及要求

| 编号 | 品名 | 规格 | 执行标准代号 | 分类与代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02003 | 打孔夹板 |  |  | J02021 | 1 |
| 02004 | 打孔器刮刀 |  |  | J02020 | 1 |
| 02006 | 电动钻孔器 |  |  | J02010 | 1 |
| 02020 | 仪器车 | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm |  |  | 1 |
| 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 |  | J02009 | 1 |
| 02074 | 金属酒精灯 |  |  |  | 8 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 |  | J02703 | 3 |
| 02084 | 烘干箱 | ≥80L |  | J02707 | 1 |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 250mL |  | J30834 | 30 |
| 02122 | 试剂瓶托盘 |  |  |  | 30 |
| 02124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | JY 53-80 |  | 30 |
| 03008 | 试管架 |  |  | J02306 | 50 |
| 03010 | 滴定台 |  |  | J02309 | 36 |
| 03011 | 滴定夹 |  |  | J02336 | 36 |
| 04003 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | JY 0361 | J02402 | 30 |
| 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | QB/T 2087-1995 | J00205 | 30 |
| 11003 | 托盘天平 | 500g，0.5g | QB/T 2087-1995 | J00205 | 2 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | JY 0330 | J01407 | 20 |
| 15011 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | JB/T 9283-1999 | J01410 | 2 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | GB/T 11165 | J01802 | 8 |
| 32003 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm |  | M06111 | 10 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 |  |  | 3 |
| 32024 | 电子云杂化轨道模型 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz |  |  | 2 |
| 52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 |  | G12241 | 2 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | GB/T 12804 | L00001 | 36 |
| 60001 | 量筒 | 50mL | GB/T 12804 | L00001 | 22 |
| 60023 | 容量瓶 | 500mL | GB/T 12806 | L00013 | 5 |
| 60023 | 容量瓶 | 1000mL | GB/T 12806 | L00013 | 2 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | GB/T 12805 | L00041 | 18 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，50mL | GB/T 12805 | L00041 | 36 |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，25mL | GB/T 12805 | L00041 | 11 |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，50mL | GB/T 12805 | L00041 | 38 |
| 61011 | 燃烧管 | φ25mm×300mm |  |  | 6 |
| 61020 | 烧杯 | 100mL | GB/T 15724 | L10121 | 60 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | GB/T 15724 | L10121 | 60 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | GB/T 15724 | L10121 | 20 |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL | GB/T 15724 | L10121 | 6 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL |  | L10151 | 38 |
| 62001 | 酒精灯 | 250mL，单头 |  | J02701 | 33 |
| 62021 | 冷凝器 | 直形，300mm | QB/T 2109-1995 | L20221 | 36 |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm |  | L20223 | 32 |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 |  | L20233 | 5 |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | QB/T 2110-1995 | L20235 | 15 |
| 62035 | 分液漏斗 | 球形，50mL | QB/T 2110-1995 | L20235 | 15 |
| 62075 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm |  | L20275 | 36 |
| 62075 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm |  | L20275 | 3 |
| 62075 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm |  | L20275 | 3 |
| 62095 | 钴玻璃片 |  |  |  | 35 |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm |  | J02342 | 24 |
| 64003 | 烧杯夹 |  |  | J02343 | 4 |
| 64005 | 镊子 |  | YY/T 0596-2006 | J02345 | 40 |
| 64006 | 试管夹 |  |  | J02346 | 46 |
| 64007 | 水止皮管夹 |  |  | J02347 | 42 |
| 64008 | 螺旋皮管夹 |  |  | J02348 | 5 |
| 64032 | 石棉网 |  |  | J02332 | 78 |
| 64041 | 燃烧匙 |  |  | J30841 | 41 |
| 64042 | 药匙 |  |  | J30842 | 80 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm |  | L20297 | 4 |
| 64051 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm |  | L20297 | 3 |
| 64061 | 软胶塞 | 0号～12号 |  | J30861 | 3 |
| 64062 | 橡胶管 |  |  | J30862 | 4 |
| 64063 | 乳胶管 |  |  | J30863 | 20 |
| 64067 | 洗耳球 | 60mL |  |  | 15 |
| 64071 | 试管刷 |  |  | J30871 | 80 |
| 64072 | 烧瓶刷 |  |  | J30872 | 80 |
| 64074 | 滴定管刷 |  |  |  | 46 |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 |  | J30037 | 22 |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  |  | J86806 | 1 |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  |  | J86806 | 1 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | QB/T 2442.3 | J86803 | 1 |
| 81015 | 手锤 |  | GB/T 13473 | J86609 | 1 |
| 81018 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | GB/T 5806 | J86620 | 1 |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 |  |  |  | 1 |
| 81052 | 玻璃管切割器 |  |  |  | 1 |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 |  | F99001 | 3 |
| 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 |  | J30041 | 52 |
| 82004 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 |  | J30042 | 3 |
| 82010 | 简易急救箱 |  |  | J30045 | 1 |
| 82011 | 实验防护屏 |  |  | J30046 | 1 |

报  价  函

致：

一、根据已收到的                                     的询价文件，我单位经研究询价文件和有关资料后，做出报价为：

元(大写)，          元(小写)。

二、我单位将严格按照国家相关法规、规范，在保证质量、安全的前提下，确保本项目按期交付。

三、贵单位的询价文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

年    月    日